## Sheet1
Vị trí | Tên thiết bị | Thời gian chạy | Ghi chú
Hầm B1 | Hệ thống Chiller | 6h30 - 21h30 | 21h30 tắt chiller, bơm giải nhiệt, tháp giải nhiệt. Ca N 22h tắt bơm nước lạnh rồi mới tắt ahu sau.
Hầm B1 | EAF-B1F-BA-04 | 6h30 - 21h30 | Quạt hút phòng Chiller
Hầm B1 | EAF-B1F-02.1 | OFF | Quạt hút kho rác, chưa hoàn thiện đấu nối
Tầng 1, 4 | Nhạc nền - BGM | 5h30 - 22h30 | Phát nhạc sảnh tầng 1, 4, Timo, Pear, Gym, Spa
Tầng 4 | AHU - 4F - BA - 01 | 6h15-14h15; 17h-22h15 | Nhà hàng Timo, bật ahu trước bật chiller sau.
Tầng 4 | AHU - 4F - BA - 02 | 6h15 - 22h15 | Sảnh lễ tân Centara, bật ahu trước bật chiller sau.
Tầng 4 | AHU - 4F - BB - 01 | OFF | Nhà hàng Pearl
Tầng 4 | AHU - 4F - BB - 02 | OFF | Sảnh lễ tân Crystal
Tầng 5 | L1, L2,L3 - TÙ LPB-T5 | 17h30 - 22h30 | Chiếu sáng sảnh hồ bơi ngoài trời và hành lang thang khu vực trong nhà
Tầng 5 | Đèn hồ bơi | Auto(17-23h)
Tầng 5 | Đèn cảnh quan | Auto
Tầng 12A | PAU - BA - 01 | 6h15 - 22h30 | Hút mùi vệ sinh, cấp gió tươi khối phòng tầng 6-12
Tầng 12A | PAU - BA - 02 | 6h15 - 22h30 | Cấp gió tươi hành lang 6-12
Tầng 12A | PAU - BA - 03 | OFF | Cấp gió tươi hành lang 14-23
Tầng 17B | PAU - BB - 01 | OFF | Hút mùi vệ sinh, cấp gió tươi khối phòng tầng 6-16
Tầng 17B | PAU - BB - 02 | OFF
Tầng 17B | PAU - BB - 03 | OFF | Cấp gió tươi hành lang 6-16
Tầng 33A | EAF - RF - 01 | 6h30-22h30 | Quạt hút mùi LOCKER nam
Tầng 33A | GEAF-34F-BA-01 | 6h30-22h30 | Quạt hút trục rác từ tầng 6-32
Tầng 33A | GEAF-34F-BA-02 | 6h30-22h30 | Quạt hút trục rác từ tầng 6-32
Tầng 33A | EAF-34F-01 | 6h30-22h30 | Quạt hút mùi LOCKER nữ
Tầng 34B | GEAF-34F-BA-01 | OFF | Hút mùi trục rác từ tầng 6 - 33
Tầng 34B | GEAF-34F-BA-02 | OFF | Hút mùi trục rác từ tầng 6 - 33
Tầng 4A | Đèn pha lê sảnh | 6h15-22h15
Tầng 4B | Đèn điện sảnh | OFF | Chỉ bật khi có yêu cầu
Tầng 1 | Đèn sảnh tầng 1 | 18h - 5h50
Tầng 1 | Đèn pha lê sảnh 4 thang | 18h - 23h
Tầng 1Đèn sảnh tầng 118h - 5h50Tầng 1Đèn pha lê sảnh 4 thang18h - 23h